## Alumínio dissolvido
Alumínio dissolvido (mg/L) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Máximo Histórico | 0.171 | 0.304 | 0.243 | 0.183 | 0.24 | 0.127 | 0.19 | 0.219 | 0.181 | 0.3 | 3.118 | 0.28
2015-11-07 | 0.216 | 2.896 | 23.2 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 0.1 | 0.1 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 11 | 32.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.306 | 0.133 | 2.32 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 0.278 | 0.586 | 0.381 | 0.762 | 0.681 | 2.526 | 2.365 | 2.792 | 0.159 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2015-11-11 | 0.352 | 0.248 | 0.324 | 0.364 | 0.428 | 0.97 | 2.858 | 8.09 | 0.545 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2015-11-12 | 0.179 | 0.217 | 0.249 | 0.557 | 0.356 | 0.128 | 3.268 | 3.065 | 8.25 | 3.667 | 0.1 | 0.1
2015-11-13 | 0.124 | 0.401 | 0.194 | 0.348 | 0.295 | 0.242 | 1.275 | 1.586 | 1.811 | 6.029 | 5.676 | 0.1
2015-11-14 | 0.272 | 0.344 | 0.415 | 0.428 | 0.461 | 0.418 | 0.771 | 0.848 | 2.432 | 1.293 | 10.55 | 0.163
2015-11-15 | 0.461 | 0.754 | 0.787 | 0.727 | 0.505 | 0.562 | 0.149 | 0.496 | 0.883 | 2.925 | 9.361 | 0.184
2015-11-16 | 0.297 | 0.467 | 0.519 | 0.64 | 0.482 | 0.344 | 0.118 | 0.114 | 0.449 | 1.26 | 3.854 | 0.1
2015-11-17 | 0.236 | 0.363 | 0.351 | 0.337 | 0.311 | 0.313 | 0.245 | 0.235 | 1.05 | 0.612 | 0.895 | 1.631
2015-11-18 | 0.364 | 0.295 | 0.436 | 0.489 | 0.353 | 1.13 | 0.506 | 0.356 | 0.498 | 0.742 | 0.992 | 2.3
2015-11-19 | 0.298 | 0.353 | 0.516 | 0.415 | 0.376 | 0.334 | 0.416 | 0.548 | 0.716 | 0.628 | 0.813 | 0.822
2015-11-20 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-21 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-22 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Arsênio total
Arsênio total (mg/L) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Máximo Histórico | 0.02439 | 0.015 | 0.028 | 0.00666 | 0.01 | 0.001 | 0.0037 | 0.01 | 0.0029 | 0.0073 | 0.01 | 0.0029
2015-11-07 | 0.001 | 0.00562 | 0.0974 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 0.0455 | 0.108 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 0.00283 | 0.00879 | 0.00968 | 0.00583 | 0.00395 | 0.00974 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 0.0013 | 0.0049 | 0.00678 | 0.00639 | 0.0057 | 0.0138 | 0.0147 | 0.0052 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-11 | 0.00174 | 0.00306 | 0.00524 | 0.00701 | 0.0074 | 0.00464 | 0.0363 | 0.0244 | 0.00453 | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-12 | 0.00169 | 0.0026 | 0.00428 | 0.00576 | 0.001 | 0.00124 | 0.00377 | 0.0134 | 0.0287 | 0.00995 | sem resultados | sem resultados
2015-11-13 | 0.001 | 0.00221 | 0.0028 | 0.00397 | 0.00425 | 0.00278 | 0.00184 | 0.00318 | 0.00221 | 0.0123 | 0.00301 | sem resultados
2015-11-14 | 0.00337 | 0.00316 | 0.00322 | 0.0035 | 0.00321 | 0.00567 | 0.00222 | 0.00236 | 0.00252 | 0.00553 | 0.0036 | sem resultados
2015-11-15 | 0.00219 | 0.00295 | 0.00401 | 0.003 | 0.00257 | 0.00833 | 0.00155 | 0.00176 | 0.00223 | 0.00397 | 0.00272 | sem resultados
2015-11-16 | 0.00234 | 0.00227 | 0.00246 | 0.00337 | 0.00426 | 0.004 | 0.00149 | 0.00155 | 0.0018 | 0.00236 | 0.00233 | sem resultados
2015-11-17 | 0.00266 | 0.00272 | 0.00258 | 0.00308 | 0.00352 | 0.00831 | 0.00161 | 0.00148 | 0.00187 | 0.00189 | 0.00225 | 0.00396
2015-11-18 | 0.0022 | 0.00243 | 0.0036 | 0.00422 | 0.00345 | 0.00742 | 0.00185 | 0.00165 | 0.00187 | 0.00203 | 0.00191 | 0.00359
2015-11-19 | 0.00266 | 0.00247 | 0.00313 | 0.0031 | 0.0045 | 0.00349 | 0.00209 | 0.00173 | 0.0018 | 0.00192 | 0.00179 | 0.00267
2015-11-20 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-21 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-22 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Cádmio total
Cádmio total (mg/L) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Máximo Histórico | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0006
2015-11-07 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0135 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 0.008 | 0.0158 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00154 | 0.00191 | 0.0005 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 0.0005 | 0.00105 | 0.00373 | 0.0005 | 0.00052 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0005 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-11 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00148 | 0.00148 | 0.0005 | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-12 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00164 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00085 | 0.0005 | sem resultados | sem resultados
2015-11-13 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | sem resultados
2015-11-14 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | sem resultados
2015-11-15 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | sem resultados
2015-11-16 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | sem resultados
2015-11-17 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
2015-11-18 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0346 | 0.0005
2015-11-19 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
2015-11-20 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-21 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-22 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Chumbo total
Chumbo total (mg/L) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Máximo Histórico | 0.01385 | 0.029 | 0.048 | 0.023 | 0.031 | 0.0186 | 0.056 | 0.026 | 0.067 | 0.027 | 0.034 | 0.037
2015-11-07 | 0.005 | 0.0188 | 0.536 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 1.65 | 1.5 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 0.0427 | 0.142 | 0.211 | 0.477 | 0.422 | 0.085 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 0.0213 | 0.221 | 0.366 | 0.144 | 0.043 | 0.059 | 0.394 | 0.046 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-11 | 0.01012 | 0.0119 | 0.0598 | 0.0855 | 0.0987 | 0.0136 | 0.424 | 0.442 | 0.0262 | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-12 | 0.00781 | 0.00883 | 0.02 | 0.0616 | 0.0775 | 0.005 | 0.00758 | 0.146 | 0.292 | 0.0614 | sem resultados | sem resultados
2015-11-13 | 0.005 | 0.01051 | 0.0165 | 0.0265 | 0.0383 | 0.0125 | 0.0217 | 0.0707 | 0.15 | 0.246 | 0.0266 | sem resultados
2015-11-14 | 0.0563 | 0.0111 | 0.0149 | 0.02 | 0.014 | 0.0282 | 0.00636 | 0.00784 | 0.0346 | 0.123 | 0.0185 | sem resultados
2015-11-15 | 0.0237 | 0.016 | 0.0245 | 0.0207 | 0.0157 | 0.0576 | 0.005 | 0.00614 | 0.01012 | 0.0371 | 0.0789 | sem resultados
2015-11-16 | 0.0239 | 0.0126 | 0.0189 | 0.02995 | 0.0311 | 0.0233 | 0.00664 | 0.005 | 0.00682 | 0.0146 | 0.0496 | sem resultados
2015-11-17 | 0.0421 | 0.0134 | 0.0137 | 0.0246 | 0.0271 | 0.0534 | 0.00886 | 0.00833 | 0.00959 | 0.0086 | 0.01066 | 0.0386
2015-11-18 | 0.0198 | 0.00945 | 0.0229 | 0.0256 | 0.0188 | 0.04 | 0.00818 | 0.00836 | 0.01017 | 0.0146 | 0.014 | 0.0421
2015-11-19 | 0.0403 | 0.0132 | 0.0154 | 0.022 | 0.0306 | 0.0199 | 0.0107 | 0.00915 | 0.0117 | 0.0125 | 0.00821 | 0.0156
2015-11-20 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-21 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-22 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Cobre dissolvido
Cobre dissolvido (mg/L) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
Máximo Histórico | 0.00546 | 0.411 | 0.012 | 0.011 | 0.021 | 0.004 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.01 | 0.011 | 0.009
2015-11-07 | 0.004 | 0.675 | 0.0108 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 0.004 | 0.004 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 0.0061 | 0.0343 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
2015-11-11 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0058 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
2015-11-12 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
2015-11-13 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0041 | 0.0076 | 0.0071 | 0.004
2015-11-14 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0078 | 0.004
2015-11-15 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0078 | 0.004
2015-11-16 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0054 | 0.004
2015-11-17 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0042 | 0.004
2015-11-18 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
2015-11-19 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
2015-11-20 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-21 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-22 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Condutividade elétrica in loco
Condutividade elétrica in loco (µS/cm) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
Média Histórica | 50.57 | 46.95 | 48.16 | 54.59 | 77.26 | 63.15 | 63.45 | 61.07 | 65.09 | 64.85 | 64.81 | 62.9
2015-11-07 | 244.8 | 312.3 | 311.7 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 114.5 | 118.3 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 289.6 | 306 | 107.8 | 119.9 | 117.3 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 158.8 | 248.5 | 243.8 | 264.5 | 275.8 | 118.5 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 99.41 | 223.1 | 241.9 | 234.2 | 241.4 | 242 | 164.6 | 116.8 | 107 | 121.8 | 120.3 | 106.4
2015-11-11 | 109.4 | 188.1 | 216.6 | 233.6 | 226.6 | 247.7 | 218.1 | 203.7 | 116.4 | 109 | 116.8 | 109.1
2015-11-12 | 103.8 | 156.6 | 189.9 | 201.7 | 227.3 | 205.9 | 181.5 | 202.6 | 204 | 133 | 110 | 110.6
2015-11-13 | 106 | 144 | 147 | 186 | 188 | 209 | 185 | 214 | 212 | 199 | 123 | 163
2015-11-14 | 113 | 125 | 130 | 157 | 176 | 160 | 199 | 202 | 174 | 190 | 118 | 120
2015-11-15 | 107.6 | 115.5 | 128.8 | 138 | 157.7 | 134.5 | 205.8 | 206.6 | 202.4 | 169.9 | 190.1 | 109.8
2015-11-16 | 88.8 | 108.7 | 106 | 127.5 | 136.6 | 136.2 | 194 | 199.2 | 200.7 | 199.95 | 178.8 | 109.9
2015-11-17 | 98.8 | 97.6 | 93 | 103.8 | 128.4 | 142.9 | 176 | 182.7 | 220.7 | 190.4 | 188.5 | 131.7
2015-11-18 | 81.1 | 111.1 | 87.1 | 95.1 | 115.9 | 120.3 | 136.7 | 138.4 | 164.4 | 182.4 | 187.4 | 138.5
2015-11-19 | 91.5 | 83.2 | 92.1 | 91.5 | 111 | 108.7 | 127.7 | 131.9 | 136.5 | 147.8 | 171.2 | 121.1
2015-11-20 | 68.7 | 88.3 | 84.4 | 89.3 | 106.1 | 101.7 | 111.1 | 110.9 | 125.8 | 133.2 | 150.8 | 123.5
2015-11-21 | 81.1 | 74.4 | 83.9 | 80.4 | 109.3 | 107.8 | 103.1 | 108 | 114.4 | 116.2 | 128 | 125
2015-11-22 | 62.3 | 81 | 74.2 | 81.4 | 92.6 | 97.3 | 91.13 | 93.32 | 108.2 | 109.1 | 118 | 129.3
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Condutividade elétrica laborató
Condutividade elétrica laboratório (µS/cm) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
Média Histórica | 71.6 | 52.23 | 51.35 | 53.5 | 64.5 | sem resultados | 53.5 | 57 | 54 | 57.5 | 57.5 | 59.5
2015-11-07 | 227.5 | 297.5 | 309.8 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 114.6 | 116.7 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 284.5 | 310.8 | 106.3 | 118.3 | 116.6 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 159.5 | 257.8 | 251.6 | 285.7 | 296.4 | 123.1 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 99.82 | 222.6 | 222.3 | 235.1 | 231.5 | 241.2 | 158.8 | 121.5 | 112.2 | 115.6 | 124.9 | 112.9
2015-11-11 | 74.36 | 167.3 | 195.8 | 228.7 | 221.2 | 237.1 | 206.8 | 192.7 | 118.5 | 116.7 | 121.3 | 110.3
2015-11-12 | 104.4 | 152.6 | 187.3 | 202.2 | 232.4 | 207.4 | 182.9 | 205.9 | 200.9 | 134.7 | 110.7 | 111.3
2015-11-13 | 105 | 140 | 144 | 182 | 189 | 207 | 190 | 187 | 207 | 206 | 128 | 117
2015-11-14 | 114.5 | 120.6 | 128.3 | 151.7 | 175 | 162.4 | 206.5 | 207.4 | 178.4 | 196.1 | 119.1 | 132
2015-11-15 | 106.3 | 112.9 | 125.4 | 139.9 | 155.8 | 132.6 | 213.21 | 210.3 | 208.6 | 175 | 193.6 | 112.9
2015-11-16 | 90.77 | 105.8 | 103.9 | 124.8 | 133.8 | 133.5 | 206.5 | 215.6 | 201.8 | 204.7 | 182.8 | 111.3
2015-11-17 | 96.97 | 95 | 93.07 | 100.7 | 125.7 | 130.5 | 176.2 | 183.4 | 212.1 | 190 | 186.3 | 131.1
2015-11-18 | 83.32 | 111.4 | 85.4 | 96.4 | 112.2 | 114.9 | 136 | 140.7 | 163.5 | 181.8 | 168.8 | 133.8
2015-11-19 | 97.37 | 85.35 | 93.22 | 93.83 | 113.7 | 111.5 | 127.9 | 133.9 | 139.4 | 151.2 | 174.6 | 126.2
2015-11-20 | 70.82 | 84.12 | 81.99 | 90.81 | 106.3 | 103 | 111.1 | 112.5 | 125.3 | 132 | 150.4 | 121
2015-11-21 | 83.55 | 75.2 | 85.6 | 81.89 | 108.5 | 108.5 | 105.9 | 106.9 | 113.5 | 117 | 130.3 | 124.6
2015-11-22 | 63.72 | 84.3 | 75.29 | 82.67 | 95 | 97.2 | 91.79 | 92.82 | 109 | 108.8 | 118.5 | 128.6
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Cromo total
Cromo total (mg/L) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Máximo Histórico | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05
2015-11-07 | 0.04 | 0.04 | 1.658 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 1.73 | 2.863 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 0.04 | 0.07 | 0.093 | 0.328 | 0.399 | 0.063 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 0.04 | 0.066 | 0.105 | 0.076 | 0.04 | 0.043 | 0.298 | 0.04 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.295 | 0.32 | 0.04 | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.059 | 0.309 | 0.04 | sem resultados | sem resultados
2015-11-13 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.078 | 0.132 | 0.04 | sem resultados
2015-11-14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.054 | 0.04 | sem resultados
2015-11-15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | sem resultados
2015-11-16 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | sem resultados
2015-11-17 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2015-11-18 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2015-11-19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2015-11-20 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-21 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-22 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Ferro dissolvido
Ferro dissolvido (mg/L) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Máximo Histórico | 0.538 | 0.488 | 0.49 | 0.51 | 0.39 | 0.381 | 0.573 | 0.61 | 0.476 | 1.04 | 2.07 | 2.02
2015-11-07 | 0.583 | 18.73 | 23.6 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 0.0694 | 0.0794 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 18.01 | 32.26 | 0.0865 | 0.0677 | 0.0736 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 0.1654 | 0.207 | 0.1954 | 0.884 | 0.226 | 2.359 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 0.951 | 0.487 | 0.717 | 1.507 | 1.35 | 1.931 | 2.447 | 2.177 | 0.226 | 0.123 | 0.1063 | 0.03
2015-11-11 | 0.764 | 0.725 | 0.771 | 0.631 | 0.842 | 0.853 | 3.064 | 6.9 | 0.674 | 0.0828 | 0.0778 | 0.0493
2015-11-12 | 0.77 | 0.619 | 0.684 | 1.774 | 0.935 | 0.218 | 3.49 | 3.529 | 7.13 | 3.496 | 0.0595 | 0.0796
2015-11-13 | 0.429 | 1.226 | 0.371 | 0.735 | 0.422 | 0.273 | 1.154 | 1.712 | 2.01 | 5.67 | 4.886 | 0.032
2015-11-14 | 0.608 | 0.901 | 1.365 | 1.112 | 0.824 | 0.777 | 0.709 | 0.821 | 2.94 | 1.476 | 8.489 | 0.1313
2015-11-15 | 1.014 | 2.013 | 2.919 | 1.654 | 1.388 | 1.198 | 0.1273 | 0.563 | 0.858 | 3.46 | 8.615 | 0.1546
2015-11-16 | 0.92 | 0.689 | 1.446 | 1.966 | 1.49 | 0.784 | 0.0911 | 0.1031 | 0.488 | 1.105 | 4.384 | 0.0568
2015-11-17 | 0.581 | 1.076 | 0.851 | 0.855 | 0.863 | 0.824 | 0.31 | 0.372 | 0.955 | 0.583 | 0.947 | 1.999
2015-11-18 | 1.222 | 0.67 | 0.926 | 1.133 | 0.951 | 2.992 | 0.667 | 0.77 | 0.738 | 0.639 | 0.905 | 2.189
2015-11-19 | 0.556 | 1.242 | 0.912 | 0.777 | 0.843 | 0.81 | 0.861 | 0.861 | 0.792 | 0.849 | 0.703 | 0.821
2015-11-20 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-21 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-22 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Manganês total
Manganês total (mg/L) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Máximo Histórico | 1.52 | 1.205 | 0.84 | 0.499 | 0.602 | 0.266 | 0.46 | 0.609 | 0.674 | 0.469 | 0.588 | 0.537
2015-11-07 | 0.683 | 1.17 | 936 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 351 | 857 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 9.65 | 32.3 | 45.6 | 112.9 | 148 | 2.95 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 3.64 | 9.84 | 18.52 | 26.6 | 7.44 | 4.33 | 29 | 1.4 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-11 | 2.59 | 2.69 | 11.89 | 17.88 | 23.38 | 2.15 | 67.2 | 40.8 | 0.71 | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-12 | 2.08 | 1.82 | 4.59 | 14.1 | 3.47 | 1.1 | 0.74 | 16.14 | 31.41 | 1.89 | sem resultados | sem resultados
2015-11-13 | 0.49 | 1.83 | 3.13 | 5.24 | 7.29 | 2.03 | 1.86 | 5.2 | 12.98 | 19.39 | 0.567 | sem resultados
2015-11-14 | 15.01 | 2.09 | 2.87 | 3.87 | 2.62 | 3.26 | 0.96 | 0.74 | 2.57 | 11 | 0.433 | sem resultados
2015-11-15 | 6.5 | 2.53 | 5.96 | 2.97 | 2.51 | 7.03 | 0.78 | 0.62 | 0.78 | 2.82 | 4.54 | sem resultados
2015-11-16 | 5.45 | 1.64 | 4.11 | 7.23 | 5.7 | 2.08 | 0.74 | 0.504 | 0.487 | 1.07 | 2.18 | sem resultados
2015-11-17 | 11.05 | 2.19 | 2.27 | 4.38 | 4.49 | 5.26 | 0.83 | 0.89 | 0.79 | 0.65 | 0.268 | 1.72
2015-11-18 | 4.84 | 1.44 | 3.93 | 4.39 | 3.52 | 5.89 | 0.64 | 0.68 | 0.83 | 1.12 | 0.28 | 1.82
2015-11-19 | 10.12 | 2.09 | 2.13 | 3.91 | 5.57 | 1.91 | 0.86 | 0.549 | 0.91 | 0.9 | 0.324 | 0.559
2015-11-20 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-21 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-22 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Mercúrio total
Mercúrio total (µg/L) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Máximo Histórico | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2
2015-11-07 | 0.2 | 0.239 | 0.2 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 0.2 | 0.2 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-11 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | sem resultados | sem resultados
2015-11-13 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | sem resultados
2015-11-14 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | sem resultados | sem resultados | 0.2 | sem resultados
2015-11-15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | sem resultados
2015-11-16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | sem resultados
2015-11-17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2015-11-18 | 0.293 | 0.2 | 0.225 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.225 | 0.259 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.225 | 0.2 | 0.2
2015-11-20 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-21 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-22 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Níquel total
Níquel total (mg/L) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
Máximo Histórico | 0.0193 | 0.028 | 0.014 | 0.009 | 0.023 | 0.014 | 0.01 | 0.018 | 0.02 | 0.0242 | 0.015 | 0.018
2015-11-07 | 0.004 | 0.0158 | 2.28 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 0.951 | 2.13 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 0.0193 | 0.06 | 0.091 | 0.251 | 0.316 | 0.0341 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 0.0076 | 0.099 | 0.126 | 0.066 | 0.02 | 0.0226 | 0.181 | 0.0166 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-11 | 0.004 | 0.00605 | 0.02153 | 0.0369 | 0.0461 | 0.01015 | 0.216 | 0.211 | 0.00955 | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-12 | 0.00513 | 0.00475 | 0.01082 | 0.0323 | 0.0612 | 0.004 | 0.00755 | 0.06 | 0.25 | 0.024 | sem resultados | sem resultados
2015-11-13 | 0.004 | 0.00453 | 0.00824 | 0.01387 | 0.01924 | 0.00643 | 0.00901 | 0.03226 | 0.04948 | 0.106 | 0.00967 | sem resultados
2015-11-14 | 0.02383 | 0.00545 | 0.00668 | 0.01008 | 0.00757 | 0.01057 | 0.004 | 0.004 | 0.01285 | 0.04188 | 0.00646 | sem resultados
2015-11-15 | 0.00938 | 0.00677 | 0.01116 | 0.01082 | 0.006 | 0.02775 | 0.004 | 0.004 | 0.00463 | 0.01341 | 0.03372 | sem resultados
2015-11-16 | 0.01018 | 0.00537 | 0.01043 | 0.01689 | 0.01566 | 0.00993 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.00576 | 0.01811 | sem resultados
2015-11-17 | 0.01565 | 0.00878 | 0.00699 | 0.01079 | 0.01399 | 0.02205 | 0.004 | 0.004 | 0.00454 | 0.004 | 0.00443 | 0.01358
2015-11-18 | 0.00868 | 0.00602 | 0.01207 | 0.01251 | 0.01101 | 0.02263 | 0.004 | 0.00444 | 0.00521 | 0.00635 | 0.00587 | 0.01492
2015-11-19 | 0.0167 | 0.00532 | 0.00743 | 0.01096 | 0.01757 | 0.00845 | 0.00558 | 0.004 | 0.004 | 0.00614 | 0.004 | 0.00535
2015-11-20 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-21 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-22 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Oxigênio dissolvido
Oxigênio dissolvido (mg/L) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Média Histórica | 8.1 | 7.6 | 8 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5
2015-11-07 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 8.1 | 7.5 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 0.5 | 0.5 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 6.77 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 7.6 | 3.3 | 2.42 | 1.58 | 2.06 | 0.54 | 0.5 | 3.97 | 6.9 | 7.18 | 6.84 | 7.93
2015-11-11 | 7.36 | 5.9 | 5.98 | 4.18 | 5.87 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 5.51 | 7.34 | 8.2 | 8.04
2015-11-12 | 7 | 6 | 6.8 | 5.5 | 5.8 | 1.7 | 4.09 | 2.94 | 0.5 | 5 | 7.89 | 7.57
2015-11-13 | 6.6 | 5.9 | 6.7 | 6 | 6.6 | 3.5 | 5.4 | 5.1 | 3.5 | 1.1 | 5.7 | 7.9
2015-11-14 | 5.8 | 6.2 | 7.2 | 6 | 6.7 | 4.5 | 6 | 5.1 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 7.7
2015-11-15 | 6.62 | 5.98 | 6.72 | 6.25 | 6.91 | 1.33 | 6.35 | 6.23 | 5.59 | 5.72 | 1.72 | 7.94
2015-11-16 | 6.95 | 6.36 | 7.19 | 6.28 | 6.91 | 5.49 | 6.75 | 6.04 | 6.27 | 6.43 | 4.99 | 7.37
2015-11-17 | 7.06 | 6.41 | 7.13 | 6.37 | 7.11 | 0.5 | 6.15 | 6.34 | 5.66 | 6.71 | 4.74 | 5.36
2015-11-18 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 6.2 | 6.8 | 0.5 | 6 | 5.6 | 5 | 4.7 | 1.4 | 4.4
2015-11-19 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 6.6 | 5.3 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 3.4 | 5.2
2015-11-20 | 7 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 7.2 | 5 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5
2015-11-21 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 7.5 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.9 | 5.8 | 5.7
2015-11-22 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 6.5 | 6.9 | 1.3 | 6.2 | 6.5 | 6 | 7.1 | 6.5 | 5.8
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## pH in loco
pH in loco | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Média Histórica | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.9 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7
2015-11-07 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 6.7 | 6.4 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 7.028 | 7.089 | 6.932 | 7.18 | 7.28 | 6.76 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7 | 6.94 | 7.13 | 6.89 | 7.03 | 7.1 | 7.24
2015-11-11 | 6.831 | 7.436 | 7.078 | 7.115 | 6.845 | 6.822 | 7.11 | 7.08 | 7.02 | 7.69 | 7.84 | 7.45
2015-11-12 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.18 | 7.15 | 7.06 | 7.19 | 7.36 | 6.59
2015-11-13 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.6
2015-11-14 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 7
2015-11-15 | 7.73 | 7.4 | 7.42 | 7.52 | 7.53 | 7.21 | 7.35 | 7.42 | 7.33 | 7.28 | 6.9 | 7.21
2015-11-16 | 7.68 | 7.37 | 7.45 | 7.45 | 7.43 | 7.4 | 6.98 | 7.34 | 7.41 | 7.4 | 7.06 | 7
2015-11-17 | 7.82 | 7.48 | 7.53 | 7.47 | 7.39 | 7 | 7.05 | 7.24 | 7.32 | 7.34 | 6.99 | 6.68
2015-11-18 | 7.73 | 7.27 | 7.32 | 7.35 | 7.31 | 7.15 | 7.01 | 7.04 | 6.88 | 6.96 | 6.57 | 6.59
2015-11-19 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.1
2015-11-20 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6
2015-11-21 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 6.1 | 6 | 6.4 | 6.1 | 6 | 6 | 5.8 | 5.6
2015-11-22 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 5.3
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Sólidos dissolvidos totais
Sólidos dissolvidos totais (mg/L) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Média Histórica | 46.8 | 45.6 | 46 | 49.6 | 64.6 | 55.5 | 56.9 | 54.7 | 55.8 | 57.5 | 57.3 | 57
2015-11-07 | 190 | 320 | 430 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 73 | 74 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 370 | 630 | 71 | 78 | 76 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 240 | 120 | 210 | 210 | 210 | 230 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 150 | 140 | 250 | 220 | 260 | 160 | 940 | 440 | 77 | 79 | 92 | 70
2015-11-11 | 90 | 80 | 130 | 70 | 130 | 110 | 210 | 140 | 310 | 80 | 90 | 78
2015-11-12 | 90 | 200 | 140 | 140 | 150 | 130 | 250 | 220 | 730 | 260 | 76 | 67
2015-11-13 | 140 | 120 | 100 | 80 | 150 | 80 | 470 | 440 | 340 | 2110 | 450 | 40
2015-11-14 | 380 | 370 | 220 | 230 | 200 | 260 | 250 | 260 | 310 | 370 | 660 | 130
2015-11-15 | 320 | 350 | 360 | 220 | 270 | 410 | 220 | 300 | 320 | 390 | 430 | 88
2015-11-16 | 200 | 370 | 290 | 470 | 300 | 220 | 170 | 210 | 40 | 150 | 500 | 74
2015-11-17 | 240 | 260 | 280 | 340 | 360 | 300 | 280 | 220 | 360 | 210 | 340 | 930
2015-11-18 | 230 | 170 | 350 | 280 | 260 | 400 | 250 | 250 | 340 | 270 | 360 | 800
2015-11-19 | 120 | 340 | 240 | 150 | 310 | 300 | 260 | 250 | 140 | 160 | 180 | 180
2015-11-20 | 170 | 150 | 170 | 170 | 140 | 100 | 140 | 180 | 170 | 180 | 230 | 270
2015-11-21 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-22 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Sólidos em suspensão totais
Sólidos em suspensão totais (mg/L) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Média Histórica | 70 | 46.8 | 51 | 60.1 | 59.9 | 30 | 39.3 | 49.2 | 51.1 | 56.3 | 54.8 | 41.4
2015-11-07 | 112280 | 221110 | 344550 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 7 | 31 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 123850 | 204230 | 33 | 14 | 15 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 13200 | 59370 | 53820 | 12860 | 42150 | 3960 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 4120 | 7930 | 29680 | 33530 | 28520 | 6460 | 13400 | 1910 | 6 | 19 | 8 | 21
2015-11-11 | 2490 | 1450 | 10280 | 22500 | 29540 | 1140 | 20370 | 20770 | 1270 | 20 | 4 | 5
2015-11-12 | 2420 | 3170 | 860 | 8190 | 510 | 1270 | 8920 | 14920 | 29540 | 3000 | 8 | 22
2015-11-13 | 1210 | 1230 | 1750 | 3900 | 4190 | 1170 | 1190 | 4690 | 12600 | 13650 | 1070 | 68
2015-11-14 | 5430 | 300 | 1180 | 1310 | 1680 | 1760 | 500 | 480 | 1910 | 5630 | 670 | 8
2015-11-15 | 1240 | 1090 | 900 | 1130 | 1170 | 1270 | 280 | 280 | 700 | 2960 | 5700 | 10
2015-11-16 | 4630 | 750 | 1310 | 2380 | 3010 | 1110 | 360 | 170 | 480 | 1030 | 2940 | 10
2015-11-17 | 4400 | 1280 | 1120 | 1290 | 1040 | 890 | 600 | 530 | 590 | 530 | 550 | 2160
2015-11-18 | 990 | 920 | 1570 | 1630 | 1720 | 1840 | 350 | 420 | 510 | 760 | 270 | 2470
2015-11-19 | 11520 | 1600 | 1570 | 3190 | 4170 | 2820 | 550 | 360 | 990 | 840 | 460 | 1000
2015-11-20 | 2920 | 2640 | 1800 | 2450 | 2100 | 1320 | 1060 | 1120 | 1040 | 1390 | 460 | 780
2015-11-21 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-22 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Sólidos sedimentáveis
Sólidos sedimentáveis (mL/L) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
Média Histórica | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-07 | sem resultados | sem resultados | 1000 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 0.1 | 0.2 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 1000 | 1000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 30 | 100 | 50 | 70 | 125 | 2 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 2.5 | 20 | 70 | 70 | 120 | 2 | 40 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2015-11-11 | 1.5 | 1 | 30 | 25 | 70 | 0.1 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2015-11-12 | 0.1 | 0.5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1
2015-11-13 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1
2015-11-14 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1
2015-11-15 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | sem resultados | 0.1
2015-11-16 | 5 | 0.2 | 0.5 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1
2015-11-17 | 10 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2015-11-18 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 2 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1
2015-11-19 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-20 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-21 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-22 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Sólidos totais
Sólidos totais (mg/L) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
Média Histórica | 116.6 | 90.3 | 97 | 110.4 | 124.3 | 85.5 | 96 | 104.2 | 107.6 | 114 | 113 | 97.9
2015-11-07 | 112470 | 221430 | 344980 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 80 | 105 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 124220 | 204860 | 104 | 92 | 91 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 13440 | 59490 | 54030 | 13070 | 42360 | 4190 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 4270 | 8070 | 29930 | 33750 | 28780 | 6620 | 14340 | 2350 | 83 | 98 | 100 | 91
2015-11-11 | 2580 | 1530 | 10410 | 22570 | 29670 | 1250 | 20580 | 20910 | 1580 | 100 | 94 | 83
2015-11-12 | 2510 | 3370 | 1000 | 8330 | 660 | 1400 | 9170 | 15140 | 30270 | 3260 | 84 | 89
2015-11-13 | 1350 | 1350 | 1850 | 3980 | 4340 | 1250 | 1660 | 5130 | 12940 | 15760 | 1520 | 108
2015-11-14 | 5810 | 670 | 1400 | 1540 | 1880 | 2020 | 750 | 740 | 2220 | 6000 | 1330 | 138
2015-11-15 | 1560 | 1440 | 1260 | 1350 | 1440 | 1680 | 500 | 580 | 1020 | 3350 | 6130 | 98
2015-11-16 | 4830 | 1120 | 1600 | 2850 | 3310 | 1330 | 530 | 380 | 520 | 1180 | 3440 | 84
2015-11-17 | 4640 | 1540 | 1400 | 1630 | 1400 | 1190 | 880 | 750 | 950 | 740 | 890 | 3090
2015-11-18 | 1220 | 1090 | 1920 | 1910 | 1980 | 2240 | 600 | 670 | 850 | 1030 | 630 | 3270
2015-11-19 | 11640 | 1940 | 1810 | 3340 | 4480 | 3120 | 810 | 610 | 1130 | 1000 | 640 | 1180
2015-11-20 | 3090 | 2790 | 1970 | 2620 | 2240 | 1420 | 1200 | 1300 | 1210 | 1570 | 690 | 1050
2015-11-21 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-22 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Temperatura da água
Temperatura da água (°C) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
Média Histórica | 24 | 25.6 | 25 | 25.9 | 25 | 26.4 | 26.9 | 26.2 | 26.6 | 27.3 | 27.2 | 26.9
2015-11-07 | 28.7 | 29.8 | 28.6 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 31.2 | 30.4 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 28.6 | 27.2 | 29.4 | 28.4 | 27.9 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 27.6 | 27.7 | 27.3 | 29.7 | 30.2 | 30.7 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 25.6 | 27.4 | 28.1 | 28.8 | 28.8 | 30.4 | 28.8 | 30.3 | 28.5 | 29.6 | 30.3 | 30.9
2015-11-11 | 29.9 | 29.4 | 27.8 | 27.2 | 27.8 | 28.1 | 28.2 | 28.4 | 29.2 | 29.5 | 30.2 | 30.5
2015-11-12 | 27.3 | 27.8 | 29.3 | 30 | 32.3 | 32.4 | 30 | 30.2 | 30.3 | 28.9 | 28.7 | 28.6
2015-11-13 | 31.9 | 30.9 | 30 | 29.5 | 29.8 | 29.2 | 29.4 | 28.9 | 30.3 | 29.9 | 32.4 | 30.9
2015-11-14 | 26.4 | 27.5 | 29.1 | 30.3 | 30.7 | 31.2 | 30.1 | 30.3 | 28.7 | 28 | 28.8 | 28.6
2015-11-15 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 28.7 | 29.1 | 28.5 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 28.8 | 29.8 | 30.4
2015-11-16 | 26.8 | 27.2 | 27.8 | 28.3 | 29 | 28.5 | 28.2 | 28.7 | 28.2 | 27.7 | 28.3 | 29.1
2015-11-17 | 25.8 | 27.6 | 28.1 | 27.7 | 27.1 | 27.4 | 27 | 27.3 | 27.8 | 27.5 | 30.9 | 28.7
2015-11-18 | 25.8 | 26.3 | 27.3 | 28.7 | 30.9 | 29.6 | 29 | 29.8 | 28.7 | 27.9 | 28.4 | 28.5
2015-11-19 | 28.5 | 28.2 | 27.5 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 28.4 | 28.9 | 30.5 | 30.1
2015-11-20 | 26.2 | 26.1 | 26.8 | 27.5 | 28.3 | 29.3 | 28.8 | 30 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | 28.7
2015-11-21 | 28.4 | 27.6 | 27.4 | 26.8 | 26.4 | 27.8 | 28.9 | 27.3 | 27.3 | 30.4 | 30.8 | 30.2
2015-11-22 | 25.8 | 26.2 | 28 | 28.6 | 28.9 | 28.6 | 27.4 | 28.1 | 28.4 | 28.1 | 29.5 | 28.3
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Temperatura do ar
Temperatura do ar (°C) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
Média Histórica | 25.2 | 27.8 | 25.5 | 27.5 | 25 | 26.9 | 29.4 | 27 | 27.3 | 29.7 | 28.5 | 29.1
2015-11-07 | 28.3 | 31.4 | 32.6 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 37.1 | 35.8 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 31.8 | 31.2 | 30.7 | 30.7 | 27.7 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 30.5 | 30.2 | 29.7 | 35.5 | 33.8 | 33.4 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 24.5 | 28.7 | 34.8 | 32.9 | 32.8 | 33.2 | 29.6 | 35.9 | 31.3 | 34.1 | 33.4 | 35.4
2015-11-11 | 34 | 32.9 | 31.8 | 30.3 | 29 | 28.4 | 28.8 | 30 | 34.1 | 34.1 | 33.5 | 36.8
2015-11-12 | 26.2 | 27.5 | 30.5 | 35.7 | 37.8 | 35.4 | 40.4 | 38.2 | 37 | 33.8 | 29.7 | 27.7
2015-11-13 | 37.5 | 36.8 | 34.7 | 28.3 | 27.8 | 27.6 | 31.2 | 31.7 | 36.2 | 34.3 | 34.7 | 40.1
2015-11-14 | 25.7 | 26.5 | 28.4 | 29.3 | 32.4 | 33.5 | 37.5 | 35.5 | 30.1 | 27.3 | 26.7 | 26.9
2015-11-15 | 29.7 | 32.5 | 31.7 | 27.5 | 26.9 | 26.7 | 25.7 | 25.3 | 29 | 34.8 | 33.3 | 35.1
2015-11-16 | 25.2 | 25.8 | 27.5 | 27.8 | 29.1 | 28.7 | 30.5 | 31.8 | 29.7 | 31.1 | 27.7 | 28.4
2015-11-17 | 26.6 | 28.7 | 29.6 | 25.5 | 25.3 | 25.6 | 27.2 | 25.5 | 29.5 | 30.4 | 33.3 | 25.7
2015-11-18 | 25.2 | 25.8 | 26.7 | 28.9 | 32 | 31.7 | 33.4 | 33.6 | 32 | 29.1 | 27.2 | 26.8
2015-11-19 | 29.3 | 37.4 | 35.7 | 28.3 | 27 | 26.5 | 26.6 | 27.6 | 30.9 | 34.4 | 33.8 | 36.6
2015-11-20 | 25.9 | 24.9 | 26 | 26.7 | 27.4 | 27.6 | 35 | 34.7 | 30.8 | 29.5 | 28.2 | 26.7
2015-11-21 | 30.7 | 27.4 | 27.9 | 26.5 | 27 | 28.9 | 31.4 | 26.7 | 36 | 42.6 | 37.4 | 39.6
2015-11-22 | 25.1 | 25.6 | 27.4 | 28 | 30.1 | 28.7 | 28.7 | 29.6 | 27.9 | 29.6 | 28.3 | 26.4
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados

## Turbidez
Turbidez (NTU) | Rio Doce -RD072 | Rio Casca -RD019 | Marliéria -RD023 | Ipatinga -RD035 | Belo Oriente -RD033 | Periquito -RD083 | Gov. Valadares (mont.) -RD044 | Gov. Valadares (jus.) -RD045 | Tumiritinga -RD053 | C. Pena -RD058 | Resplendor -RD059 | Aimorés -RD067
Limite DN 01/08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Média Histórica | 57.1 | 51.6 | 52.1 | 61.2 | 68 | 42.7 | 58.5 | 63.5 | 62.2 | 62.9 | 70.3 | 60.8
2015-11-07 | 435400 | 597400 | 606200 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 9.78 | 10.2 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-08 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | 334600 | 497500 | 35 | 5.17 | 4.92 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-09 | 29660 | 87920 | 222500 | 131100 | 175400 | 12040 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados
2015-11-10 | 9180 | 44180 | 211040 | 95640 | 117400 | 21480 | 51020 | 7988 | 5.1 | 5 | 5.08 | 2.73
2015-11-11 | 7120 | 4527 | 88400 | 105620 | 152560 | 4400 | 140000 | 81440 | 3264 | 5.34 | 3.59 | 3.01
2015-11-12 | 3410 | 4460 | 6470 | 16800 | 23260 | 5910 | 25420 | 52420 | 74160 | 8240 | 3.66 | 4.1
2015-11-13 | 4810 | 5270 | 6100 | 7950 | 14250 | 5170 | 5910 | 20480 | 40890 | 89220 | 3810 | 7.99
2015-11-14 | 64520 | 3110 | 6370 | 6950 | 6910 | 11800 | 2230 | 3007 | 10980 | 43190 | 2295 | 5.24
2015-11-15 | 13050 | 9150 | 8690 | 6350 | 6440 | 14660 | 443 | 1645 | 2911 | 13370 | 28500 | 6.25
2015-11-16 | 8540 | 4110 | 6430 | 7720 | 4840 | 4200 | 1050 | 769 | 924 | 3560 | 15880 | 3.87
2015-11-17 | 14030 | 6500 | 6492 | 2200 | 9446 | 5840 | 2457 | 2018 | 2076 | 1502 | 3415 | 8170
2015-11-18 | 6690 | 7520 | 30680 | 8560 | 32040 | 18110 | 11700 | 3572 | 3924 | 3080 | 2012 | 10050
2015-11-19 | 17760 | 5110 | 4316 | 5290 | 5850 | 12340 | 2250 | 1870 | 2106 | 1975 | 1261 | 3600
2015-11-20 | 9245 | 8198 | 6760 | 5420 | 9529 | 6950 | 5740 | 5535 | 7207 | 5235 | 3059 | 4730
2015-11-21 | 9209 | 4940 | 4640 | 6641 | 1618 | 1183 | 2483 | 2946 | 4184 | 2565 | 1988 | 1548
2015-11-22 | 11368 | 9466 | 7150 | 10956 | 6298 | 7144 | 2544 | 5781 | 2891 | 3182 | 3180 | 1427
2015-11-23 | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados | sem resultados